

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

|  |
| --- |
| **пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**від**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРОТОКОЛ

виїзного засідання постійної комісії

30 липня 2021 року, 10:00

Виїзне засідання

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Іваницький О.В.

Заступник голови комісії: Наумчак В.А.

Секретар комісії: Асауленко О.В.

Члени комісії: Авдєєв О.Р.

Директор Департаменту міського господарства Одеської міської ради – Мостовських Н.І.

Директор Комунального підприємства «Міські дороги» – Тодійчук В.В.

Представник філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».

Помічники депутатів Одеської міської ради, представники громадськості, ЗМІ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

**1.** Огляд технічного стану буферної водойми, розташованої по вулиці Балківській та внесення пропозицій щодо її модернізації.

**1.** СЛУХАЛИ: інформацію Тодійчука В.В., Мостовських Н.І. щодо технічного стану буферної водойми, розташованої по вулиці Балківській та пропозиції про її модернізації шляхом поглиблення, що дозволить додатково прийняти 50 000 – 75 000 м3 стічних вод.

ВИСТУПИЛИ: Іваницький О.В., Асауленко О.В., Наумчак В.А., Авдєєв.О.Р.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІСІЇ:

Департаменту міського господарства Одеської міської ради підготувати та надати комісії предпроєктні пропозиції щодо поглиблення та збільшення об’єму буферної водойми, розташованої по вулиці Балківській.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0

Рішення прийнято

Голова комісії О.В. Іваницький

Секретар комісії О.В. Асауленко